## Slide 3
Откуда берется электричество или приходит в дом тепло?

## Slide 4
На сегодняшний день основу энергетики Липецкой области составляют ТЭЦ, построенные в областном центре (Липецк), а так же в Ельце и Данкове.

## Slide 5
ТЭС —Тепловые электростанции — вырабатывают электроэнергию за счет сжигания углеводородного топлива – газа, угля, мазута. ТЭС рассчитана исключительно на производство электроэнергии.
ТЭЦ —Теплоэлектроцентраль — разновидность ТЭС. Она, помимо генерации электроэнергии, осуществляет подачу горячей воды в центральную систему отопления и для бытовых нужд.

## Slide 6: ТЭЦ Липецкой области работают преимущественно на природном газе и мазуте.

## Slide 7
Волгоградская ГЭС
Нововоронежская АЭС
Курская АЭС
Мощности местных ТЭЦ удовлетворяют потребности области в электроэнергии лишь на 30%, остальное Липецкая область получает из объединенной энергетической системы России по межрайонным ЛЭП от Волгоградской ГЭС, Нововоронежской и Курской АЭС и других.

## Slide 8: Традиционным видом топлива, ввозимым в Липецкую область, является уголь, поставляемый из Донецкого бассейна.
Липецкая обл.

## Slide 9: Вторым по значению видом топлива является природный газ. Он поступает в газоснабжающую систему области из газопроводов Ставрополь-Елец-Москва, Ямбург-Елец-Харьков. Магистральный газопровод Уренгой- Помары- Ужгород проходит по территории Липецкой области транзитом.
Ставрополь
Москва
Харьков (укр.)
Ужгород (укр.)
Елец
Ямбург
Уренгой
Уренгой- Помары- Ужгород
Ямбург-Елец-Харьков
Елец
Липецк

## Slide 10: Схема магистральных газопроводов в Липецкой области

## Slide 11: Снабжение нефтью предприятий Липецкой области идет от нефтепровода «Дружба», а распределение нефтепродуктов осуществляется через сеть нефтебаз.
Липецкая обл.

## Slide 12
Западно-Сибирская
Ставропольская
Кузнецкий
Печорский

## Slide 13: Энергетика Липецкой области Электростанции
Липецкая ТЭЦ-2 в эксплуатации 515.00 МВт
ТЭЦ НЛМК в эксплуатации 282.00 МВт
УТЭЦ НЛМК в эксплуатации 150.00 МВт
Елецкая ТЭЦ в эксплуатации 67.00 МВт
НЛМК электростанция на ВЭР строится 65.00 МВт
ТЭС ГУБТ ДП-7 ОАО "НЛМК" строится 20.00 МВт
ТЭС ГУБТ ДП-6 ОАО "НЛМК" строится 20.00 МВт
Данковская ТЭЦ в эксплуатации 10.00 МВт
Елецкие ТС в эксплуатации 0.00 МВт
Липецкие ТС [Липецкая ГК] в эксплуатации 0.00 МВт
Коммунтеплоэнерго [г. Липецк] в эксплуатации 0.00 МВт

## Slide 14: Обратите внимание на то, что основу энергетики Липецкой области составляют ТЭЦ, которые работают преимущественно на природном газе, мазуте и угле.
Природный газ
Уголь
Мазут